## Ratios raw
Analysis_# | Pb207/Pb206 | 1 sigma | Pb206/U238 | 1 sigma | Pb207/U235 | 1 sigma | Pb208/Th232 | 1 sigma
STDGJ-01 | 0.059255 | 0.00095706 | 0.097627 | 0.0011597 | 0.79754 | 0.013053 | 0.029565 | 0.0008475
STDGJ-02 | 0.061022 | 0.001022 | 0.097765 | 0.0011498 | 0.82252 | 0.013793 | 0.032309 | 0.00096777
91500-01 | 0.07356 | 0.0012945 | 0.17619 | 0.0021313 | 1.7869 | 0.031286 | 0.054222 | 0.0012426
610-01 | 0.90978 | 0.011901 | 0.23074 | 0.0026356 | 28.941 | 0.38942 | 0.51999 | 0.010361
MT-01 | 0.064261 | 0.0012023 | 0.11814 | 0.0014758 | 1.0466 | 0.019574 | 0.036307 | 0.00076258
INT1-01 | 0.14003 | 0.0020297 | 0.42674 | 0.005097 | 8.2382 | 0.12226 | 0.12521 | 0.0027479
INT1-02 | 0.074676 | 0.0018212 | 0.063207 | 0.00086021 | 0.65076 | 0.015356 | 0.019799 | 0.00044462
INT1-03 | 0.1084 | 0.0017959 | 0.29726 | 0.0036141 | 4.4425 | 0.073652 | 0.088257 | 0.0021258
INT1-04 | 0.062337 | 0.0017268 | 0.081467 | 0.0011504 | 0.70017 | 0.018801 | 0.027714 | 0.00081106
INT1-07 | 0.17508 | 0.0034998 | 0.44849 | 0.0059373 | 10.8227 | 0.21752 | 0.13104 | 0.0048785
INT1-08 | 0.17388 | 0.0042241 | 0.47403 | 0.0070919 | 11.3658 | 0.2761 | 0.097551 | 0.0050431
INT1-09 | 0.171 | 0.0029521 | 0.49699 | 0.0061611 | 11.7172 | 0.20249 | 0.13524 | 0.003975
INT1-10 | 0.057228 | 0.0017817 | 0.059424 | 0.00088212 | 0.46886 | 0.014166 | 0.019246 | 0.00063171
INT1-11 | 0.1039 | 0.0021056 | 0.2777 | 0.0036911 | 3.9782 | 0.080952 | 0.080921 | 0.002999
INT1-12 | 0.052252 | 0.0012118 | 0.059258 | 0.00077642 | 0.42689 | 0.0097259 | 0.018243 | 0.00068231
STDGJ-03 | 0.060371 | 0.0012294 | 0.097781 | 0.0012185 | 0.81388 | 0.016357 | 0.032835 | 0.0012332
STDGJ-04 | 0.059837 | 0.0012361 | 0.097449 | 0.0012197 | 0.80393 | 0.016382 | 0.028998 | 0.0011289
STDGJ-03 | 0.06029 | 0.0010383 | 0.097839 | 0.0011796 | 0.81326 | 0.014079 | 0.032489 | 0.00099275
STDGJ-04 | 0.059915 | 0.0010378 | 0.097246 | 0.0011599 | 0.80331 | 0.013927 | 0.029011 | 0.00091216
610-02 | 0.91114 | 0.01212 | 0.23233 | 0.0026701 | 29.1854 | 0.39932 | 0.50803 | 0.010291
91500-02 | 0.074901 | 0.0016057 | 0.17836 | 0.0023077 | 1.8421 | 0.038623 | 0.054908 | 0.0015696
MT-02 | 0.063628 | 0.0021573 | 0.12062 | 0.0018315 | 1.0585 | 0.034574 | 0.035623 | 0.0013032
INT1-13 | 0.12156 | 0.0018307 | 0.35263 | 0.0043045 | 5.9098 | 0.091703 | 0.104 | 0.0024036
INT1-14C | 0.055565 | 0.0010742 | 0.065878 | 0.00082744 | 0.50463 | 0.0097758 | 0.020493 | 0.0005667
INT1-14R | 0.054902 | 0.0010142 | 0.059409 | 0.00071936 | 0.44966 | 0.008302 | 0.017315 | 0.00040787
INT1-15 | 0.11058 | 0.0025151 | 0.32139 | 0.004345 | 4.9014 | 0.10815 | 0.094305 | 0.0031765
INT1-16 | 0.11446 | 0.002423 | 0.31896 | 0.0043892 | 5.0343 | 0.10671 | 0.095519 | 0.0035007
INT1-17 | 0.15219 | 0.0069058 | 0.067293 | 0.0016279 | 1.4119 | 0.057932 | 0.020592 | 0.0006094
INT1-18C | 0.17592 | 0.003963 | 0.45337 | 0.0061501 | 10.9953 | 0.24226 | 0.12765 | 0.0051752
INT1-18R | 0.16681 | 0.0028238 | 0.43679 | 0.0053252 | 10.0439 | 0.17153 | 0.12117 | 0.0035975
INT1-19 | 0.053815 | 0.0012182 | 0.059332 | 0.00076229 | 0.44019 | 0.0098197 | 0.01854 | 0.00054204
INT1-20 | 0.054171 | 0.001055 | 0.060998 | 0.00075086 | 0.45553 | 0.008839 | 0.019343 | 0.00057744
INT1-21C | 0.11505 | 0.0021263 | 0.33738 | 0.0042629 | 5.3509 | 0.099567 | 0.093966 | 0.0029387
INT1-21RI | 0.11392 | 0.0022202 | 0.33118 | 0.0042343 | 5.2009 | 0.10186 | 0.090533 | 0.0031381
INT1-22C | 0.21314 | 0.0037045 | 0.55079 | 0.00668 | 16.1841 | 0.28299 | 0.15494 | 0.0048157
INT1-22R | 0.17071 | 0.0031918 | 0.33107 | 0.0040919 | 7.7912 | 0.14631 | 0.079132 | 0.0027214
STDGJ-05 | 0.059915 | 0.001271 | 0.097945 | 0.0012377 | 0.80904 | 0.016984 | 0.03176 | 0.0012749
STDGJ-06 | 0.060317 | 0.0012925 | 0.097353 | 0.0012346 | 0.80955 | 0.017161 | 0.029905 | 0.0012309
STDGJ-05 | 0.059635 | 0.001071 | 0.097952 | 0.0011822 | 0.80528 | 0.014503 | 0.031598 | 0.0010109
STDGJ-06 | 0.0602 | 0.0010545 | 0.097241 | 0.0011651 | 0.80707 | 0.014193 | 0.029952 | 0.00094811
610-03 | 0.92303 | 0.012434 | 0.2325 | 0.0026864 | 29.5862 | 0.41213 | 0.52128 | 0.010719
91500-03 | 0.076813 | 0.0014987 | 0.17844 | 0.0022717 | 1.8897 | 0.036645 | 0.054693 | 0.0014242
INT1-23 | 0.16331 | 0.0023179 | 0.44766 | 0.0052936 | 10.0781 | 0.14951 | 0.12634 | 0.0030079
INT1-23R | 0.12059 | 0.0025444 | 0.3748 | 0.00523 | 6.2334 | 0.13237 | 0.1036 | 0.0035956
INT1-24C | 0.12884 | 0.0030795 | 0.21425 | 0.0030139 | 3.8053 | 0.089945 | 0.038266 | 0.0016692
INT1-24R | 0.123 | 0.0024878 | 0.32632 | 0.0044378 | 5.5364 | 0.11392 | 0.066863 | 0.002424
INT1-25C | 0.13269 | 0.0020386 | 0.36655 | 0.0043653 | 6.7052 | 0.10565 | 0.10819 | 0.0027889
INT1-25R | 0.17493 | 0.0026513 | 0.46346 | 0.0054994 | 11.1778 | 0.1725 | 0.11932 | 0.002908
INT1-26 | 0.061174 | 0.0014276 | 0.070365 | 0.00093133 | 0.59343 | 0.013623 | 0.02427 | 0.00068381
INT1-27 | 0.059622 | 0.0013227 | 0.079704 | 0.0010259 | 0.65515 | 0.014323 | 0.024871 | 0.0006717
INT1-28 | 0.11681 | 0.0027167 | 0.33444 | 0.0046894 | 5.3857 | 0.12359 | 0.085145 | 0.0033951
INT1-29 | 0.071783 | 0.0017252 | 0.074718 | 0.0010436 | 0.73947 | 0.017563 | 0.021068 | 0.00074356
INT1-30 | 0.1166 | 0.001983 | 0.33749 | 0.0040932 | 5.4252 | 0.092697 | 0.099581 | 0.0028175
INT1-31 | 0.11466 | 0.0025881 | 0.32545 | 0.0045456 | 5.1442 | 0.116 | 0.085393 | 0.0035063
INT1-32 | 0.094731 | 0.0032168 | 0.077981 | 0.0013203 | 1.0184 | 0.032975 | 0.024221 | 0.0009775
INT1-33 | 0.066699 | 0.0015611 | 0.13605 | 0.0018242 | 1.2511 | 0.028841 | 0.042421 | 0.0015424
INT1-34 | 0.056325 | 0.0012061 | 0.080727 | 0.0010392 | 0.62688 | 0.013335 | 0.025587 | 0.00091409
STDGJ-07 | 0.060063 | 0.0012747 | 0.097717 | 0.0012403 | 0.80918 | 0.016964 | 0.031955 | 0.0012957
STDGJ-08 | 0.060237 | 0.0012917 | 0.097515 | 0.0012416 | 0.80983 | 0.01714 | 0.029787 | 0.0012346
STDGJ-07 | 0.06023 | 0.001083 | 0.097687 | 0.001179 | 0.81118 | 0.014591 | 0.031935 | 0.0010412
STDGJ-08 | 0.06023 | 0.0010681 | 0.097561 | 0.0011763 | 0.81013 | 0.014405 | 0.029633 | 0.00096207
610-04 | 0.91795 | 0.012403 | 0.23261 | 0.0026998 | 29.4387 | 0.41121 | 0.52917 | 0.011107
91500-04 | 0.075881 | 0.0015169 | 0.17756 | 0.0022882 | 1.8576 | 0.036848 | 0.055094 | 0.0014712
INT1-35 | 0.055918 | 0.0013687 | 0.060891 | 0.00081047 | 0.46943 | 0.011275 | 0.020449 | 0.00053818
INT2-01 | 0.11248 | 0.0016689 | 0.33384 | 0.0039353 | 5.177 | 0.078511 | 0.095035 | 0.0021442
INT2-02 | 0.11168 | 0.0036302 | 0.3336 | 0.0060995 | 5.137 | 0.16063 | 0.085422 | 0.0034994
INT2-03 | 0.18386 | 0.0045858 | 0.51386 | 0.0081776 | 13.0242 | 0.31324 | 0.13973 | 0.0049804
INT2-04 | 0.11541 | 0.0018806 | 0.3328 | 0.0040596 | 5.2953 | 0.087015 | 0.099523 | 0.0023465
INT2-05 | 0.057138 | 0.0016204 | 0.080369 | 0.0011317 | 0.63305 | 0.017476 | 0.026491 | 0.0011365
INT2-06 | 0.11511 | 0.0017831 | 0.33271 | 0.0039485 | 5.2803 | 0.083569 | 0.094353 | 0.0024371
INT2-07 | 0.15143 | 0.0042175 | 0.42634 | 0.0065906 | 8.9005 | 0.2428 | 0.10003 | 0.0051166
INT2-08 | 0.068183 | 0.0018762 | 0.099973 | 0.0014835 | 0.93977 | 0.025255 | 0.027381 | 0.0011514
INT2-09C | 0.054972 | 0.0020971 | 0.059482 | 0.0010021 | 0.45081 | 0.016594 | 0.017795 | 0.00077223
INT2-09R | 0.053836 | 0.0019017 | 0.056328 | 0.00090754 | 0.41807 | 0.014271 | 0.013767 | 0.00061244
INT2-10 | 0.17937 | 0.0043777 | 0.48978 | 0.0071227 | 12.1113 | 0.28902 | 0.12799 | 0.0055995
INT2-11 | 0.1216 | 0.0026965 | 0.34822 | 0.0046815 | 5.8374 | 0.12755 | 0.10395 | 0.0041289
INT2-12 | 0.056933 | 0.0016246 | 0.081528 | 0.0011581 | 0.63992 | 0.017762 | 0.02658 | 0.0010017
INT2-13 | 0.116 | 0.0026992 | 0.34151 | 0.0047817 | 5.4606 | 0.12471 | 0.097742 | 0.0039645
INT2-14 | 0.11538 | 0.0021682 | 0.31238 | 0.0039594 | 4.9693 | 0.093173 | 0.093306 | 0.0029229
STDGJ-09 | 0.059502 | 0.0012612 | 0.097534 | 0.0012417 | 0.80012 | 0.01677 | 0.030573 | 0.0012186
STDGJ-10 | 0.060705 | 0.0012912 | 0.097677 | 0.0012461 | 0.81749 | 0.017187 | 0.030965 | 0.0012414

## Ages raw
Analysis_# | Pb207/Pb206 | 1 sigma | Pb206/U238 | 1 sigma | Pb207/U235 | 1 sigma | Pb208/Th232 | 1 sigma
STDGJ-01 | 576.5 | 34.72 | 600.5 | 6.81 | 595.4 | 7.37 | 588.9 | 16.64
STDGJ-02 | 640 | 35.62 | 601.3 | 6.75 | 609.5 | 7.68 | 642.7 | 18.95
91500-01 | 1029.4 | 35.18 | 1046.1 | 11.68 | 1040.7 | 11.4 | 1067.3 | 23.82
610-01 | 5104.1 | 18.36 | 1338.4 | 13.8 | 3451.5 | 13.21 | 8463 | 137.78
MT-01 | 750.2 | 39.03 | 719.8 | 8.51 | 727.2 | 9.71 | 720.8 | 14.87
INT1-01 | 2227.5 | 24.88 | 2291 | 23.03 | 2257.5 | 13.44 | 2384.4 | 49.36
INT1-02 | 1059.8 | 48.32 | 395.1 | 5.22 | 508.9 | 9.45 | 396.3 | 8.81
INT1-03 | 1772.6 | 29.99 | 1677.7 | 17.96 | 1720.3 | 13.74 | 1709.5 | 39.48
INT1-04 | 685.7 | 58.05 | 504.9 | 6.86 | 538.9 | 11.23 | 552.5 | 15.95
INT1-07 | 2606.8 | 32.92 | 2388.6 | 26.42 | 2508 | 18.68 | 2489 | 87.18
INT1-08 | 2595.3 | 39.95 | 2501.2 | 31.02 | 2553.6 | 22.67 | 1881.4 | 92.87
INT1-09 | 2567.5 | 28.58 | 2600.8 | 26.53 | 2582.1 | 16.17 | 2563.8 | 70.77
INT1-10 | 499.8 | 67.64 | 372.1 | 5.37 | 390.4 | 9.79 | 385.3 | 12.53
INT1-11 | 1694.9 | 36.9 | 1579.8 | 18.62 | 1629.8 | 16.51 | 1572.8 | 56.08
INT1-12 | 296.4 | 52.01 | 371.1 | 4.73 | 361 | 6.92 | 365.4 | 13.54
STDGJ-03 | 616.9 | 43.37 | 601.4 | 7.16 | 604.6 | 9.16 | 653 | 24.13
STDGJ-04 | 597.7 | 44.13 | 599.4 | 7.16 | 599 | 9.22 | 577.8 | 22.17
STDGJ-03 | 614 | 36.77 | 601.7 | 6.93 | 604.3 | 7.88 | 646.2 | 19.43
STDGJ-04 | 600.5 | 37.06 | 598.2 | 6.81 | 598.7 | 7.84 | 578 | 17.92
610-02 | 5106.3 | 18.66 | 1346.7 | 13.97 | 3459.8 | 13.43 | 8303.3 | 137.94
91500-02 | 1065.9 | 42.51 | 1058 | 12.62 | 1060.6 | 13.8 | 1080.4 | 30.07
MT-02 | 729.3 | 70.26 | 734.1 | 10.54 | 733.1 | 17.05 | 707.5 | 25.43
INT1-13 | 1979.2 | 26.62 | 1947.1 | 20.51 | 1962.7 | 13.48 | 1999.7 | 44.01
INT1-14C | 434.7 | 42.06 | 411.3 | 5 | 414.8 | 6.6 | 410 | 11.22
INT1-14R | 408.2 | 40.52 | 372 | 4.38 | 377 | 5.81 | 347 | 8.1
INT1-15 | 1809 | 40.77 | 1796.5 | 21.2 | 1802.5 | 18.61 | 1821.5 | 58.67
INT1-16 | 1871.4 | 37.7 | 1784.6 | 21.45 | 1825.1 | 17.96 | 1843.9 | 64.59
INT1-17 | 2370.7 | 75.39 | 419.8 | 9.83 | 894 | 24.39 | 412 | 12.07
INT1-18C | 2614.7 | 37.02 | 2410.2 | 27.28 | 2522.7 | 20.51 | 2428.2 | 92.76
INT1-18R | 2525.9 | 28.15 | 2336.3 | 23.89 | 2438.8 | 15.77 | 2311.7 | 64.86
INT1-19 | 363.2 | 50.32 | 371.6 | 4.64 | 370.4 | 6.92 | 371.3 | 10.76
INT1-20 | 378 | 43.21 | 381.7 | 4.56 | 381.1 | 6.17 | 387.2 | 11.45
INT1-21C | 1880.7 | 32.93 | 1874.1 | 20.55 | 1877 | 15.92 | 1815.2 | 54.3
INT1-21RI | 1862.9 | 34.78 | 1844.1 | 20.51 | 1852.8 | 16.68 | 1751.7 | 58.16
INT1-22C | 2929.6 | 27.83 | 2828.5 | 27.77 | 2887.7 | 16.72 | 2911.6 | 84.28
INT1-22R | 2564.6 | 30.94 | 1843.5 | 19.82 | 2207.2 | 16.9 | 1539.3 | 50.97
STDGJ-05 | 600.5 | 45.27 | 602.4 | 7.27 | 601.9 | 9.53 | 632 | 24.98
STDGJ-06 | 615 | 45.62 | 598.9 | 7.25 | 602.2 | 9.63 | 595.6 | 24.16
STDGJ-05 | 590.3 | 38.48 | 602.4 | 6.94 | 599.8 | 8.16 | 628.8 | 19.81
STDGJ-06 | 610.8 | 37.41 | 598.2 | 6.84 | 600.8 | 7.97 | 596.5 | 18.61
610-03 | 5124.6 | 18.88 | 1347.6 | 14.05 | 3473.2 | 13.68 | 8480 | 142.41
91500-03 | 1116.3 | 38.45 | 1058.5 | 12.43 | 1077.5 | 12.88 | 1076.3 | 27.29
INT1-23 | 2490.2 | 23.72 | 2384.9 | 23.57 | 2442 | 13.7 | 2404.7 | 53.98
INT1-23R | 1964.9 | 37.16 | 2051.9 | 24.52 | 2009.1 | 18.58 | 1992.5 | 65.85
INT1-24C | 2082.2 | 41.47 | 1251.4 | 16 | 1593.9 | 19.01 | 759 | 32.49
INT1-24R | 2000.1 | 35.5 | 1820.5 | 21.57 | 1906.3 | 17.7 | 1308.2 | 45.92
INT1-25C | 2133.9 | 26.63 | 2013.2 | 20.59 | 2073.3 | 13.92 | 2076.4 | 50.87
INT1-25R | 2605.4 | 25.03 | 2454.8 | 24.22 | 2538.1 | 14.38 | 2278.4 | 52.51
INT1-26 | 645.3 | 49.37 | 438.4 | 5.61 | 473.1 | 8.68 | 484.7 | 13.49
INT1-27 | 589.9 | 47.4 | 494.4 | 6.13 | 511.6 | 8.79 | 496.6 | 13.25
INT1-28 | 1908 | 41.19 | 1859.9 | 22.65 | 1882.6 | 19.65 | 1651.6 | 63.24
INT1-29 | 979.8 | 48.2 | 464.5 | 6.26 | 562.1 | 10.25 | 421.4 | 14.72
INT1-30 | 1904.7 | 30.24 | 1874.6 | 19.73 | 1888.8 | 14.65 | 1918.7 | 51.79
INT1-31 | 1874.6 | 40.15 | 1816.3 | 22.11 | 1843.4 | 19.17 | 1656.2 | 65.3
INT1-32 | 1522.7 | 62.69 | 484.1 | 7.9 | 713.1 | 16.59 | 483.7 | 19.29
INT1-33 | 828.4 | 48.08 | 822.3 | 10.35 | 823.9 | 13.01 | 839.7 | 29.91
INT1-34 | 464.4 | 47.15 | 500.5 | 6.2 | 494.2 | 8.32 | 510.7 | 18.01
STDGJ-07 | 605.9 | 45.25 | 601 | 7.28 | 602 | 9.52 | 635.8 | 25.38
STDGJ-08 | 612.1 | 45.67 | 599.8 | 7.29 | 602.4 | 9.62 | 593.3 | 24.23
STDGJ-07 | 611.8 | 38.38 | 600.8 | 6.92 | 603.1 | 8.18 | 635.4 | 20.39
STDGJ-08 | 611.9 | 37.86 | 600.1 | 6.91 | 602.5 | 8.08 | 590.3 | 18.89
610-04 | 5116.8 | 18.95 | 1348.2 | 14.12 | 3468.3 | 13.72 | 8584.7 | 146.8
91500-04 | 1091.9 | 39.53 | 1053.6 | 12.53 | 1066.1 | 13.09 | 1084 | 28.18
INT1-35 | 448.8 | 53.32 | 381 | 4.92 | 390.8 | 7.79 | 409.1 | 10.66
INT2-01 | 1839.8 | 26.63 | 1857 | 19.02 | 1848.8 | 12.91 | 1835 | 39.58
INT2-02 | 1826.9 | 57.81 | 1855.8 | 29.48 | 1842.2 | 26.58 | 1656.8 | 65.16
INT2-03 | 2688 | 40.64 | 2673.1 | 34.82 | 2681.4 | 22.68 | 2643.6 | 88.32
INT2-04 | 1886.3 | 29.05 | 1851.9 | 19.64 | 1868.1 | 14.03 | 1917.7 | 43.14
INT2-05 | 496.3 | 61.85 | 498.3 | 6.75 | 498 | 10.87 | 528.5 | 22.38
INT2-06 | 1881.7 | 27.65 | 1851.5 | 19.1 | 1865.7 | 13.51 | 1822.4 | 45.01
INT2-07 | 2362.2 | 46.78 | 2289.2 | 29.79 | 2327.9 | 24.9 | 1926.9 | 94.01
INT2-08 | 874.1 | 55.97 | 614.3 | 8.69 | 672.8 | 13.22 | 546 | 22.65
INT2-09C | 411.1 | 82.58 | 372.5 | 6.1 | 377.8 | 11.61 | 356.5 | 15.34
INT2-09R | 364.1 | 77.56 | 353.3 | 5.54 | 354.7 | 10.22 | 276.4 | 12.21
INT2-10 | 2647.1 | 39.94 | 2569.7 | 30.82 | 2613.1 | 22.38 | 2434.3 | 100.34
INT2-11 | 1979.7 | 38.98 | 1926.1 | 22.38 | 1952 | 18.94 | 1998.9 | 75.6
INT2-12 | 488.3 | 62.39 | 505.2 | 6.9 | 502.3 | 11 | 530.2 | 19.72
INT2-13 | 1895.4 | 41.27 | 1893.9 | 22.98 | 1894.4 | 19.6 | 1884.9 | 73
INT2-14 | 1885.9 | 33.46 | 1752.4 | 19.45 | 1814.1 | 15.85 | 1803 | 54.04
STDGJ-09 | 585.5 | 45.35 | 599.9 | 7.29 | 596.9 | 9.46 | 608.7 | 23.9
STDGJ-10 | 628.8 | 45.18 | 600.8 | 7.32 | 606.6 | 9.6 | 616.4 | 24.34

## ToBeCommonLeadCorrected
| Measured Ratios | [7 empty] | Raw Counts |  |  | Mean Raw CPS Data
Analysis_# | Pb207/Pb206 | 1 sigma | Pb207/U235 |  | Pb206/U238 |  | Pb208/Th232 |  | Pb206 | Pb207 | Pb208 | Th232 | U238
|  | 1s |  | 1s |  | 1s |  | 1s
These columns only to be used for data input (cut and paste)
MT-01 | 0.064261 | 0.0012023 | 0.11814 | 0.019574 | 1.0466 | 0.0014758 | 0.036307 | 0.00076258 | 11360 | 732 | 3144 | 89939 | 107525
INT1-01 | 0.14003 | 0.0020297 | 0.42674 | 0.12226 | 8.2382 | 0.005097 | 0.12521 | 0.0027479 | 28631 | 4013 | 3654 | 30549 | 74205
INT1-02 | 0.074676 | 0.0018212 | 0.063207 | 0.015356 | 0.65076 | 0.00086021 | 0.019799 | 0.00044462 | 5287 | 393 | 11009 | 580715 | 91499
INT1-03 | 0.1084 | 0.0017959 | 0.29726 | 0.073652 | 4.4425 | 0.0036141 | 0.088257 | 0.0021258 | 20312 | 2186 | 4118 | 48582 | 74606
INT1-04 | 0.062337 | 0.0017268 | 0.081467 | 0.018801 | 0.70017 | 0.0011504 | 0.027714 | 0.00081106 | 5431 | 337 | 1099 | 41444 | 73272
INT1-07 | 0.17508 | 0.0034998 | 0.44849 | 0.21752 | 10.8227 | 0.0059373 | 0.13104 | 0.0048785 | 291334 | 51762 | 17949 | 145089 | 760321
INT1-08 | 0.17388 | 0.0042241 | 0.47403 | 0.2761 | 11.3658 | 0.0070919 | 0.097551 | 0.0050431 | 122923 | 22223 | 2992 | 35058 | 321059
INT1-09 | 0.171 | 0.0029521 | 0.49699 | 0.20249 | 11.7172 | 0.0061611 | 0.13524 | 0.003975 | 37106 | 6345 | 6321 | 48869 | 82163
INT1-10 | 0.057228 | 0.0017817 | 0.059424 | 0.014166 | 0.46886 | 0.00088212 | 0.019246 | 0.00063171 | 5685 | 328 | 2252 | 124733 | 107292
INT1-11 | 0.1039 | 0.0021056 | 0.2777 | 0.080952 | 3.9782 | 0.0036911 | 0.080921 | 0.002999 | 106027 | 11283 | 15147 | 196756 | 444532
INT1-12 | 0.052252 | 0.0012118 | 0.059258 | 0.0097259 | 0.42689 | 0.00077642 | 0.018243 | 0.00068231 | 31958 | 1688 | 6366 | 362840 | 595162
MT-02 | 0.063628 | 0.0021573 | 0.12062 | 0.034574 | 1.0585 | 0.0018315 | 0.035623 | 0.0013032 | 7976 | 491 | 2080 | 56814 | 69883
INT1-13 | 0.12156 | 0.0018307 | 0.35263 | 0.091703 | 5.9098 | 0.0043045 | 0.104 | 0.0024036 | 37405 | 4574 | 6182 | 62854 | 120159
INT1-14C | 0.055565 | 0.0010742 | 0.065878 | 0.0097758 | 0.50463 | 0.00082744 | 0.020493 | 0.0005667 | 36306 | 2020 | 10445 | 545153 | 622028
INT1-14R | 0.054902 | 0.0010142 | 0.059409 | 0.008302 | 0.44966 | 0.00071936 | 0.017315 | 0.00040787 | 16872 | 915 | 2752 | 164612 | 312642
INT1-15 | 0.11058 | 0.0025151 | 0.32139 | 0.10815 | 4.9014 | 0.004345 | 0.094305 | 0.0031765 | 14320 | 1536 | 3477 | 36518 | 47436
INT1-16 | 0.11446 | 0.002423 | 0.31896 | 0.10671 | 5.0343 | 0.0043892 | 0.095519 | 0.0035007 | 46403 | 5323 | 6256 | 71004 | 170639
INT1-17 | 0.15219 | 0.0069058 | 0.067293 | 0.057932 | 1.4119 | 0.0016279 | 0.020592 | 0.0006094 | 957 | 145 | 2438 | 125374 | 16158
INT1-18C | 0.17592 | 0.003963 | 0.45337 | 0.24226 | 10.9953 | 0.0061501 | 0.12765 | 0.0051752 | 48904 | 8648 | 7925 | 63898 | 118906
INT1-18R | 0.16681 | 0.0028238 | 0.43679 | 0.17153 | 10.0439 | 0.0053252 | 0.12117 | 0.0035975 | 67017 | 11056 | 5560 | 48123 | 169924
INT1-19 | 0.053815 | 0.0012182 | 0.059332 | 0.0098197 | 0.44019 | 0.00076229 | 0.01854 | 0.00054204 | 11737 | 622 | 2793 | 157587 | 218287
INT1-20 | 0.054171 | 0.001055 | 0.060998 | 0.008839 | 0.45553 | 0.00075086 | 0.019343 | 0.00057744 | 25672 | 1367 | 2999 | 162448 | 464004
INT1-21C | 0.11505 | 0.0021263 | 0.33738 | 0.099567 | 5.3509 | 0.0042629 | 0.093966 | 0.0029387 | 44096 | 5018 | 12618 | 141598 | 147168
INT1-21RI | 0.11392 | 0.0022202 | 0.33118 | 0.10186 | 5.2009 | 0.0042343 | 0.090533 | 0.0031381 | 90923 | 10226 | 17545 | 206338 | 311623
INT1-22C | 0.21314 | 0.0037045 | 0.55079 | 0.28299 | 16.1841 | 0.00668 | 0.15494 | 0.0048157 | 70813 | 14716 | 6287 | 42661 | 141329
INT1-22R | 0.17071 | 0.0031918 | 0.33107 | 0.14631 | 7.7912 | 0.0040919 | 0.079132 | 0.0027214 | 199039 | 33247 | 14147 | 190009 | 668357
INT1-23 | 0.16331 | 0.0023179 | 0.44766 | 0.14951 | 10.0781 | 0.0052936 | 0.12634 | 0.0030079 | 252104 | 40477 | 5320 | 44482 | 635513
INT1-23R | 0.12059 | 0.0025444 | 0.3748 | 0.13237 | 6.2334 | 0.00523 | 0.1036 | 0.0035956 | 48985 | 5838 | 15817 | 168499 | 155015
INT1-24C | 0.12884 | 0.0030795 | 0.21425 | 0.089945 | 3.8053 | 0.0030139 | 0.038266 | 0.0016692 | 88695 | 11150 | 13557 | 392935 | 479465
INT1-24R | 0.123 | 0.0024878 | 0.32632 | 0.11392 | 5.5364 | 0.0044378 | 0.066863 | 0.002424 | 163647 | 20018 | 18318 | 294284 | 603373
INT1-25C | 0.13269 | 0.0020386 | 0.36655 | 0.10565 | 6.7052 | 0.0043653 | 0.10819 | 0.0027889 | 115047 | 14986 | 8858 | 87138 | 349970
INT1-25R | 0.17493 | 0.0026513 | 0.46346 | 0.1725 | 11.1778 | 0.0054994 | 0.11932 | 0.002908 | 41135 | 7032 | 6332 | 56315 | 97458
INT1-26 | 0.061174 | 0.0014276 | 0.070365 | 0.013623 | 0.59343 | 0.00093133 | 0.02427 | 0.00068381 | 10377 | 623 | 3234 | 141918 | 164693
INT1-27 | 0.059622 | 0.0013227 | 0.079704 | 0.014323 | 0.65515 | 0.0010259 | 0.024871 | 0.0006717 | 9656 | 562 | 2670 | 114186 | 133781
INT1-28 | 0.11681 | 0.0027167 | 0.33444 | 0.12359 | 5.3857 | 0.0046894 | 0.085145 | 0.0033951 | 31803 | 3641 | 6054 | 77537 | 108553
INT1-29 | 0.071783 | 0.0017252 | 0.074718 | 0.017563 | 0.73947 | 0.0010436 | 0.021068 | 0.00074356 | 20573 | 1461 | 6345 | 322902 | 321463
INT1-30 | 0.1166 | 0.001983 | 0.33749 | 0.092697 | 5.4252 | 0.0040932 | 0.099581 | 0.0028175 | 33430 | 3816 | 4963 | 53119 | 108810
INT1-31 | 0.11466 | 0.0025881 | 0.32545 | 0.116 | 5.1442 | 0.0045456 | 0.085393 | 0.0035063 | 72520 | 8295 | 9386 | 117272 | 263975
INT1-32 | 0.094731 | 0.0032168 | 0.077981 | 0.032975 | 1.0184 | 0.0013203 | 0.024221 | 0.0009775 | 5304 | 493 | 11386 | 508278 | 77389
INT1-33 | 0.066699 | 0.0015611 | 0.13605 | 0.028841 | 1.2511 | 0.0018242 | 0.042421 | 0.0015424 | 14762 | 966 | 1719 | 43335 | 121549
INT1-34 | 0.056325 | 0.0012061 | 0.080727 | 0.013335 | 0.62688 | 0.0010392 | 0.025587 | 0.00091409 | 30997 | 1718 | 3527 | 147652 | 430036
INT1-35 | 0.055918 | 0.0013687 | 0.060891 | 0.011275 | 0.46943 | 0.00081047 | 0.020449 | 0.00053818 | 8027 | 443 | 1538 | 80469 | 146936
INT2-01 | 0.11248 | 0.0016689 | 0.33384 | 0.078511 | 5.177 | 0.0039353 | 0.095035 | 0.0021442 | 39193 | 4332 | 5654 | 63359 | 129292
INT2-02 | 0.11168 | 0.0036302 | 0.3336 | 0.16063 | 5.137 | 0.0060995 | 0.085422 | 0.0034994 | 8756 | 983 | 2180 | 26697 | 31391
INT2-03 | 0.18386 | 0.0045858 | 0.51386 | 0.31324 | 13.0242 | 0.0081776 | 0.13973 | 0.0049804 | 8225 | 1493 | 6174 | 46237 | 17314
INT2-04 | 0.11541 | 0.0018806 | 0.3328 | 0.087015 | 5.2953 | 0.0040596 | 0.099523 | 0.0023465 | 19693 | 2236 | 6690 | 71346 | 65233
INT2-05 | 0.057138 | 0.0016204 | 0.080369 | 0.017476 | 0.63305 | 0.0011317 | 0.026491 | 0.0011365 | 25848 | 1435 | 5461 | 219352 | 352706
INT2-06 | 0.11511 | 0.0017831 | 0.33271 | 0.083569 | 5.2803 | 0.0039485 | 0.094353 | 0.0024371 | 140014 | 15871 | 16767 | 188077 | 467969
INT2-07 | 0.15143 | 0.0042175 | 0.42634 | 0.2428 | 8.9005 | 0.0065906 | 0.10003 | 0.0051166 | 196596 | 30087 | 41158 | 408923 | 568883
INT2-08 | 0.068183 | 0.0018762 | 0.099973 | 0.025255 | 0.93977 | 0.0014835 | 0.027381 | 0.0011514 | 35070 | 2385 | 9855 | 367488 | 418174
INT2-09C | 0.054972 | 0.0020971 | 0.059482 | 0.016594 | 0.45081 | 0.0010021 | 0.017795 | 0.00077223 | 10588 | 583 | 4259 | 247701 | 210067
INT2-09R | 0.053836 | 0.0019017 | 0.056328 | 0.014271 | 0.41807 | 0.00090754 | 0.013767 | 0.00061244 | 14408 | 775 | 4855 | 364876 | 301068
INT2-10 | 0.17937 | 0.0043777 | 0.48978 | 0.28902 | 12.1113 | 0.0071227 | 0.12799 | 0.0055995 | 53662 | 9619 | 14038 | 113850 | 128890
INT2-11 | 0.1216 | 0.0026965 | 0.34822 | 0.12755 | 5.8374 | 0.0046815 | 0.10395 | 0.0041289 | 47405 | 5682 | 11583 | 121071 | 153510
INT2-12 | 0.056933 | 0.0016246 | 0.081528 | 0.017762 | 0.63992 | 0.0011581 | 0.02658 | 0.0010017 | 7637 | 428 | 934 | 37492 | 104339
INT2-13 | 0.116 | 0.0026992 | 0.34151 | 0.12471 | 5.4606 | 0.0047817 | 0.097742 | 0.0039645 | 32877 | 3790 | 4374 | 46638 | 111335
INT2-14 | 0.11538 | 0.0021682 | 0.31238 | 0.093173 | 4.9693 | 0.0039594 | 0.093306 | 0.0029229 | 25877 | 2950 | 4253 | 47360 | 92675

## Report
U-Pb AGES (Ma)
Analysis_# | Pb207/Pb206 | 2 sigma | Pb206/U238 | 2 sigma | Pb207/U235 | 2 sigma | Pb208/Th232 | 2 sigma
MT-01 | 0.064261 | 0.0024046 | 0.11814 | 0.0029516 | 1.0466 | 0.039148 | 0.036307 | 0.0015252
INT1-01 | 0.14003 | 0.0040593 | 0.42674 | 0.010194 | 8.2382 | 0.24451 | 0.12521 | 0.0054959
INT1-02 | 0.074676 | 0.0036423 | 0.063207 | 0.0017204 | 0.65076 | 0.030713 | 0.019799 | 0.00088924
INT1-03 | 0.1084 | 0.0035917 | 0.29726 | 0.0072282 | 4.4425 | 0.1473 | 0.088257 | 0.0042515
INT1-04 | 0.062337 | 0.0034537 | 0.081467 | 0.0023008 | 0.70017 | 0.037603 | 0.027714 | 0.0016221
INT1-07 | 0.17508 | 0.0069996 | 0.44849 | 0.011875 | 10.8227 | 0.43503 | 0.13104 | 0.009757
INT1-08 | 0.17388 | 0.0084481 | 0.47403 | 0.014184 | 11.3658 | 0.5522 | 0.097551 | 0.010086
INT1-09 | 0.171 | 0.0059042 | 0.49699 | 0.012322 | 11.7172 | 0.40498 | 0.13524 | 0.00795
INT1-10 | 0.057228 | 0.0035635 | 0.059424 | 0.0017642 | 0.46886 | 0.028332 | 0.019246 | 0.0012634
INT1-11 | 0.1039 | 0.0042112 | 0.2777 | 0.0073822 | 3.9782 | 0.1619 | 0.080921 | 0.005998
INT1-12 | 0.052252 | 0.0024237 | 0.059258 | 0.0015528 | 0.42689 | 0.019452 | 0.018243 | 0.0013646
MT-02 | 0.063628 | 0.0043146 | 0.12062 | 0.003663 | 1.0585 | 0.069148 | 0.035623 | 0.0026063
INT1-13 | 0.12156 | 0.0036613 | 0.35263 | 0.0086089 | 5.9098 | 0.18341 | 0.104 | 0.0048073
INT1-14C | 0.055565 | 0.0021483 | 0.065878 | 0.0016549 | 0.50463 | 0.019552 | 0.020493 | 0.0011334
INT1-14R | 0.054902 | 0.0020285 | 0.059409 | 0.0014387 | 0.44966 | 0.016604 | 0.017315 | 0.00081574
INT1-15 | 0.11058 | 0.0050303 | 0.32139 | 0.00869 | 4.9014 | 0.21631 | 0.094305 | 0.006353
INT1-16 | 0.11446 | 0.004846 | 0.31896 | 0.0087783 | 5.0343 | 0.21343 | 0.095519 | 0.0070013
INT1-17 | 0.15219 | 0.013812 | 0.067293 | 0.0032558 | 1.4119 | 0.11586 | 0.020592 | 0.0012188
INT1-18C | 0.17592 | 0.0079259 | 0.45337 | 0.0123 | 10.9953 | 0.48452 | 0.12765 | 0.01035
INT1-18R | 0.16681 | 0.0056476 | 0.43679 | 0.01065 | 10.0439 | 0.34306 | 0.12117 | 0.007195
INT1-19 | 0.053815 | 0.0024364 | 0.059332 | 0.0015246 | 0.44019 | 0.019639 | 0.01854 | 0.0010841
INT1-20 | 0.054171 | 0.00211 | 0.060998 | 0.0015017 | 0.45553 | 0.017678 | 0.019343 | 0.0011549
INT1-21C | 0.11505 | 0.0042526 | 0.33738 | 0.0085259 | 5.3509 | 0.19913 | 0.093966 | 0.0058775
INT1-21RI | 0.11392 | 0.0044404 | 0.33118 | 0.0084686 | 5.2009 | 0.20373 | 0.090533 | 0.0062761
INT1-22C | 0.21314 | 0.0074091 | 0.55079 | 0.01336 | 16.1841 | 0.56598 | 0.15494 | 0.0096315
INT1-22R | 0.17071 | 0.0063837 | 0.33107 | 0.0081838 | 7.7912 | 0.29262 | 0.079132 | 0.0054429
INT1-23 | 0.16331 | 0.0046359 | 0.44766 | 0.010587 | 10.0781 | 0.29902 | 0.12634 | 0.0060158
INT1-23R | 0.12059 | 0.0050888 | 0.3748 | 0.01046 | 6.2334 | 0.26474 | 0.1036 | 0.0071912
INT1-24C | 0.12884 | 0.0061589 | 0.21425 | 0.0060279 | 3.8053 | 0.17989 | 0.038266 | 0.0033384
INT1-24R | 0.123 | 0.0049756 | 0.32632 | 0.0088757 | 5.5364 | 0.22785 | 0.066863 | 0.004848
INT1-25C | 0.13269 | 0.0040772 | 0.36655 | 0.0087307 | 6.7052 | 0.2113 | 0.10819 | 0.0055778
INT1-25R | 0.17493 | 0.0053027 | 0.46346 | 0.010999 | 11.1778 | 0.345 | 0.11932 | 0.005816
INT1-26 | 0.061174 | 0.0028551 | 0.070365 | 0.0018627 | 0.59343 | 0.027245 | 0.02427 | 0.0013676
INT1-27 | 0.059622 | 0.0026455 | 0.079704 | 0.0020518 | 0.65515 | 0.028646 | 0.024871 | 0.0013434
INT1-28 | 0.11681 | 0.0054335 | 0.33444 | 0.0093788 | 5.3857 | 0.24717 | 0.085145 | 0.0067903
INT1-29 | 0.071783 | 0.0034504 | 0.074718 | 0.0020871 | 0.73947 | 0.035127 | 0.021068 | 0.0014871
INT1-30 | 0.1166 | 0.003966 | 0.33749 | 0.0081863 | 5.4252 | 0.18539 | 0.099581 | 0.005635
INT1-31 | 0.11466 | 0.0051763 | 0.32545 | 0.0090913 | 5.1442 | 0.23201 | 0.085393 | 0.0070127
INT1-32 | 0.094731 | 0.0064336 | 0.077981 | 0.0026406 | 1.0184 | 0.06595 | 0.024221 | 0.001955
INT1-33 | 0.066699 | 0.0031223 | 0.13605 | 0.0036484 | 1.2511 | 0.057682 | 0.042421 | 0.0030848
INT1-34 | 0.056325 | 0.0024122 | 0.080727 | 0.0020785 | 0.62688 | 0.026669 | 0.025587 | 0.0018282
INT1-35 | 0.055918 | 0.0027373 | 0.060891 | 0.0016209 | 0.46943 | 0.02255 | 0.020449 | 0.0010764
INT2-01 | 0.11248 | 0.0033378 | 0.33384 | 0.0078707 | 5.177 | 0.15702 | 0.095035 | 0.0042883
INT2-02 | 0.11168 | 0.0072604 | 0.3336 | 0.012199 | 5.137 | 0.32127 | 0.085422 | 0.0069987
INT2-03 | 0.18386 | 0.0091715 | 0.51386 | 0.016355 | 13.0242 | 0.62648 | 0.13973 | 0.0099609
INT2-04 | 0.11541 | 0.0037611 | 0.3328 | 0.0081191 | 5.2953 | 0.17403 | 0.099523 | 0.004693
INT2-05 | 0.057138 | 0.0032407 | 0.080369 | 0.0022633 | 0.63305 | 0.034953 | 0.026491 | 0.0022731
INT2-06 | 0.11511 | 0.0035661 | 0.33271 | 0.007897 | 5.2803 | 0.16714 | 0.094353 | 0.0048741
INT2-07 | 0.15143 | 0.0084351 | 0.42634 | 0.013181 | 8.9005 | 0.48561 | 0.10003 | 0.010233
INT2-08 | 0.068183 | 0.0037525 | 0.099973 | 0.002967 | 0.93977 | 0.05051 | 0.027381 | 0.0023027
INT2-09C | 0.054972 | 0.0041942 | 0.059482 | 0.0020042 | 0.45081 | 0.033188 | 0.017795 | 0.0015445
INT2-09R | 0.053836 | 0.0038034 | 0.056328 | 0.0018151 | 0.41807 | 0.028543 | 0.013767 | 0.0012249
INT2-10 | 0.17937 | 0.0087554 | 0.48978 | 0.014245 | 12.1113 | 0.57804 | 0.12799 | 0.011199
INT2-11 | 0.1216 | 0.0053929 | 0.34822 | 0.0093631 | 5.8374 | 0.2551 | 0.10395 | 0.0082577
INT2-12 | 0.056933 | 0.0032492 | 0.081528 | 0.0023163 | 0.63992 | 0.035523 | 0.02658 | 0.0020034
INT2-13 | 0.116 | 0.0053984 | 0.34151 | 0.0095634 | 5.4606 | 0.24942 | 0.097742 | 0.0079289
INT2-14 | 0.11538 | 0.0043364 | 0.31238 | 0.0079189 | 4.9693 | 0.18635 | 0.093306 | 0.0058459

## STDGJ
Common-Lead Corrected
| RATIOS | [7 empty] | CONCENTRATIONS (ppm) |  |  | AGES (Ma)
Analysis_# | Pb207/Pb206 | 2 sigma | Pb206/U238 | 2 sigma | Pb207/U235 | 2 sigma | Pb208/Th232 | 2 sigma | Th232 | U238 | Pb207/Pb206 | 2 sigma | Pb206/U238 | 2 sigma | Pb207/U235 | 2 sigma | Pb208/Th232 | 2 sigma
STDGJ-01 | 0.059255 | 0.0019141 | 0.097627 | 0.0023195 | 0.79754 | 0.026106 | 0.029565 | 0.001695 | 20.7981 | 331.4286 | 576.5 | 69.44 | 600.5 | 13.62 | 595.4 | 14.74 | 588.9 | 33.28
STDGJ-02 | 0.061022 | 0.002044 | 0.097765 | 0.0022995 | 0.82252 | 0.027585 | 0.032309 | 0.0019355 | 18.1921 | 291.1824 | 640 | 71.24 | 601.3 | 13.5 | 609.5 | 15.36 | 642.7 | 37.9
STDGJ-03 | 0.060371 | 0.0024588 | 0.097781 | 0.0024371 | 0.81388 | 0.032715 | 0.032835 | 0.0024663 | 16.2757 | 260.6964 | 616.9 | 86.74 | 601.4 | 14.32 | 604.6 | 18.32 | 653 | 48.26
STDGJ-04 | 0.059837 | 0.0024723 | 0.097449 | 0.0024393 | 0.80393 | 0.032765 | 0.028998 | 0.0022578 | 16.734 | 268.6926 | 597.7 | 88.26 | 599.4 | 14.32 | 599 | 18.44 | 577.8 | 44.34
STDGJ-03 | 0.06029 | 0.0020766 | 0.097839 | 0.0023593 | 0.81326 | 0.028158 | 0.032489 | 0.0019855 | 18.4073 | 292.5972 | 614 | 73.54 | 601.7 | 13.86 | 604.3 | 15.76 | 646.2 | 38.86
STDGJ-04 | 0.059915 | 0.0020757 | 0.097246 | 0.0023198 | 0.80331 | 0.027855 | 0.029011 | 0.0018243 | 18.1298 | 290.3044 | 600.5 | 74.12 | 598.2 | 13.62 | 598.7 | 15.68 | 578 | 35.84
STDGJ-05 | 0.059915 | 0.002542 | 0.097945 | 0.0024753 | 0.80904 | 0.033969 | 0.03176 | 0.0025499 | 17.4487 | 278.5246 | 600.5 | 90.54 | 602.4 | 14.54 | 601.9 | 19.06 | 632 | 49.96
STDGJ-06 | 0.060317 | 0.002585 | 0.097353 | 0.0024691 | 0.80955 | 0.034322 | 0.029905 | 0.0024619 | 18.0143 | 290.5738 | 615 | 91.24 | 598.9 | 14.5 | 602.2 | 19.26 | 595.6 | 48.32
STDGJ-05 | 0.059635 | 0.002142 | 0.097952 | 0.0023643 | 0.80528 | 0.029006 | 0.031598 | 0.0020218 | 18.3254 | 292.5174 | 590.3 | 76.96 | 602.4 | 13.88 | 599.8 | 16.32 | 628.8 | 39.62
STDGJ-06 | 0.0602 | 0.0021091 | 0.097241 | 0.0023301 | 0.80707 | 0.028385 | 0.029952 | 0.0018962 | 18.6628 | 300.5755 | 610.8 | 74.82 | 598.2 | 13.68 | 600.8 | 15.94 | 596.5 | 37.22
STDGJ-07 | 0.060063 | 0.0025495 | 0.097717 | 0.0024805 | 0.80918 | 0.033927 | 0.031955 | 0.0025914 | 17.1219 | 274.807 | 605.9 | 90.5 | 601 | 14.56 | 602 | 19.04 | 635.8 | 50.76
STDGJ-08 | 0.060237 | 0.0025834 | 0.097515 | 0.0024832 | 0.80983 | 0.034281 | 0.029787 | 0.0024693 | 17.89 | 284.1 | 612.1 | 91.34 | 599.8 | 14.58 | 602.4 | 19.24 | 593.3 | 48.46
STDGJ-07 | 0.06023 | 0.002166 | 0.097687 | 0.002358 | 0.81118 | 0.029182 | 0.031935 | 0.0020825 | 17.0325 | 276.4388 | 611.8 | 76.76 | 600.8 | 13.84 | 603.1 | 16.36 | 635.4 | 40.78
STDGJ-08 | 0.06023 | 0.0021362 | 0.097561 | 0.0023526 | 0.81013 | 0.02881 | 0.029633 | 0.0019241 | 17.9268 | 287.5906 | 611.9 | 75.72 | 600.1 | 13.82 | 602.5 | 16.16 | 590.3 | 37.78
STDGJ-09 | 0.059502 | 0.0025225 | 0.097534 | 0.0024833 | 0.80012 | 0.033539 | 0.030573 | 0.0024373 | 18.1184 | 286.2558 | 585.5 | 90.7 | 599.9 | 14.58 | 596.9 | 18.92 | 608.7 | 47.8
STDGJ-10 | 0.060705 | 0.0025823 | 0.097677 | 0.0024922 | 0.81749 | 0.034373 | 0.030965 | 0.0024828 | 18.9224 | 301.7147 | 628.8 | 90.36 | 600.8 | 14.64 | 606.6 | 19.2 | 616.4 | 48.68

## 91500
Common-Lead Corrected
| RATIOS | [7 empty] | CONCENTRATIONS (ppm) |  |  | AGES (Ma)
Analysis_# | Pb207/Pb206 | 2 sigma | Pb206/U238 | 2 sigma | Pb207/U235 | 2 sigma | Pb208/Th232 | 2 sigma | Th232 | U238 | Pb207/Pb206 | 2 sigma | Pb206/U238 | 2 sigma | Pb207/U235 | 2 sigma | Pb208/Th232 | 2 sigma
91500-01 | 0.07356 | 0.002589 | 0.17619 | 0.0042626 | 1.7869 | 0.062572 | 0.054222 | 0.0024851 | 39.0235 | 110.0675 | 1029.4 | 70.36 | 1046.1 | 23.36 | 1040.7 | 22.8 | 1067.3 | 47.64
91500-02 | 0.074901 | 0.0032115 | 0.17836 | 0.0046154 | 1.8421 | 0.077245 | 0.054908 | 0.0031392 | 33.5352 | 95.0941 | 1065.9 | 85.02 | 1058 | 25.24 | 1060.6 | 27.6 | 1080.4 | 60.14
91500-03 | 0.076813 | 0.0029974 | 0.17844 | 0.0045434 | 1.8897 | 0.07329 | 0.054693 | 0.0028483 | 40.0434 | 112.4241 | 1116.3 | 76.9 | 1058.5 | 24.86 | 1077.5 | 25.76 | 1076.3 | 54.58
91500-04 | 0.075881 | 0.0030338 | 0.17756 | 0.0045764 | 1.8576 | 0.073697 | 0.055094 | 0.0029424 | 38.2794 | 109.3097 | 1091.9 | 79.06 | 1053.6 | 25.06 | 1066.1 | 26.18 | 1084 | 56.36

## 610
Common-Lead Corrected
| RATIOS | [7 empty] | CONCENTRATIONS (ppm) |  |  | AGES (Ma)
Analysis_# | Pb207/Pb206 | 2 sigma | Pb206/U238 | 2 sigma | Pb207/U235 | 2 sigma | Pb208/Th232 | 2 sigma | Th232 | U238 | Pb207/Pb206 | 2 sigma | Pb206/U238 | 2 sigma | Pb207/U235 | 2 sigma | Pb208/Th232 | 2 sigma
610-01 | 0.90978 | 0.023802 | 0.23074 | 0.0052711 | 28.941 | 0.77885 | 0.51999 | 0.020722 | 425.6761 | 439.5396 | 5104.1 | 36.72 | 1338.4 | 27.6 | 3451.5 | 26.42 | 8463 | 275.56
610-02 | 0.91114 | 0.02424 | 0.23233 | 0.0053402 | 29.1854 | 0.79864 | 0.50803 | 0.020583 | 444.072 | 454.7861 | 5106.3 | 37.32 | 1346.7 | 27.94 | 3459.8 | 26.86 | 8303.3 | 275.88
610-03 | 0.92303 | 0.024868 | 0.2325 | 0.0053729 | 29.5862 | 0.82425 | 0.52128 | 0.021438 | 479.6341 | 491.1425 | 5124.6 | 37.76 | 1347.6 | 28.1 | 3473.2 | 27.36 | 8480 | 284.82
610-04 | 0.91795 | 0.024806 | 0.23261 | 0.0053995 | 29.4387 | 0.82241 | 0.52917 | 0.022213 | 469.3757 | 486.1231 | 5116.8 | 37.9 | 1348.2 | 28.24 | 3468.3 | 27.44 | 8584.7 | 293.6

## MT
Common-Lead Corrected
| RATIOS | [7 empty] | CONCENTRATIONS (ppm) |  | AGES (Ma) | [7 empty] | NORMAL CONCORDIA PLOT DATA |  |  |  |  | INVERSE CONCORDIA PLOT DATA | SEQUENCE No.
Analysis_# | Pb207/Pb206 | 2 sigma | Pb206/U238 | 2 sigma | Pb207/U235 | 2 sigma | Pb208/Th232 | 2 sigma | Th232 | U238 | Pb207/Pb206 | 2 sigma | Pb206/U238 | 2 sigma | Pb207/U235 | 2 sigma | Pb208/Th232 | 2 sigma | Pb207/U235 | 1 sigma | Pb206/U238 | 1 sigma | RHO |  | Zircon number | Sequence number
MT-01 | 0.064261 | 0.0024046 | 0.11814 | 0.0029516 | 1.0466 | 0.039148 | 0.036307 | 0.0015252 | 124.5381 | 141.7638 | 750.2 | 78.06 | 719.8 | 17.02 | 727.2 | 19.42 | 720.8 | 29.74 | 1.0466 | 0.019574 | 0.11814 | 0.0014758 | 0.66796 |  | 5 | 1
MT-02 | 0.063628 | 0.0043146 | 0.12062 | 0.003663 | 1.0585 | 0.069148 | 0.035623 | 0.0026063 | 85.2317 | 99.0869 | 729.3 | 140.52 | 734.1 | 21.08 | 733.1 | 34.1 | 707.5 | 50.86 | 1.0585 | 0.034574 | 0.12062 | 0.0018315 | 0.4649 |  | 22 | 2

## INT1
Common-Lead Corrected
| RATIOS | [7 empty] | CONCENTRATIONS (ppm) |  | AGES (Ma) | [7 empty] | NORMAL CONCORDIA PLOT DATA |  |  |  |  | INVERSE CONCORDIA PLOT DATA |  |  |  | SEQUENCE No.
Analysis_# | Pb207/Pb206 | 2 sigma | Pb206/U238 | 2 sigma | Pb207/U235 | 2 sigma | Pb208/Th232 | 2 sigma | Th232 | U238 | Pb207/Pb206 | 2 sigma | Pb206/U238 | 2 sigma | Pb207/U235 | 2 sigma | Pb208/Th232 | 2 sigma | Pb207/U235 | 1 sigma | Pb206/U238 | 1 sigma | RHO | U238/Pb206 | RSD | Pb207/Pb206 | RSD | Zircon number | Sequence number
INT1-01 | 0.14003 | 0.0040593 | 0.42674 | 0.010194 | 8.2382 | 0.24451 | 0.12521 | 0.0054959 | 42.3011 | 97.8338 | 2227.5 | 49.76 | 2291 | 46.06 | 2257.5 | 26.88 | 2384.4 | 98.72 | 8.2382 | 0.12226 | 0.42674 | 0.005097 | 0.80484 | 2.3434 | 35.7282 | 0.14003 | 86.8764 | 6 | 1
INT1-02 | 0.074676 | 0.0036423 | 0.063207 | 0.0017204 | 0.65076 | 0.030713 | 0.019799 | 0.00088924 | 804.1133 | 120.6347 | 1059.8 | 96.64 | 395.1 | 10.44 | 508.9 | 18.9 | 396.3 | 17.62 | 0.65076 | 0.015356 | 0.063207 | 0.00086021 | 0.57674 | 15.8211 | 211.6998 | 0.074676 | 77.9527 | 7 | 2
INT1-03 | 0.1084 | 0.0035917 | 0.29726 | 0.0072282 | 4.4425 | 0.1473 | 0.088257 | 0.0042515 | 67.2713 | 98.3625 | 1772.6 | 59.98 | 1677.7 | 35.92 | 1720.3 | 27.48 | 1709.5 | 78.96 | 4.4425 | 0.073652 | 0.29726 | 0.0036141 | 0.73334 | 3.3641 | 50.388 | 0.1084 | 76.8689 | 8 | 3
INT1-04 | 0.062337 | 0.0034537 | 0.081467 | 0.0023008 | 0.70017 | 0.037603 | 0.027714 | 0.0016221 | 57.3873 | 96.6037 | 685.7 | 116.1 | 504.9 | 13.72 | 538.9 | 22.46 | 552.5 | 31.9 | 0.70017 | 0.018801 | 0.081467 | 0.0011504 | 0.52586 | 12.275 | 158.301 | 0.062337 | 73.9146 | 9 | 4
INT1-07 | 0.17508 | 0.0069996 | 0.44849 | 0.011875 | 10.8227 | 0.43503 | 0.13104 | 0.009757 | 200.9041 | 1002.4272 | 2606.8 | 65.84 | 2388.6 | 52.84 | 2508 | 37.36 | 2489 | 174.36 | 10.8227 | 0.21752 | 0.44849 | 0.0059373 | 0.65868 | 2.2297 | 30.6715 | 0.17508 | 149.8041 | 10 | 5
INT1-08 | 0.17388 | 0.0084481 | 0.47403 | 0.014184 | 11.3658 | 0.5522 | 0.097551 | 0.010086 | 48.5446 | 423.2926 | 2595.3 | 79.9 | 2501.2 | 62.04 | 2553.6 | 45.34 | 1881.4 | 185.74 | 11.3658 | 0.2761 | 0.47403 | 0.0070919 | 0.61587 | 2.1096 | 25.6781 | 0.17388 | 180.805 | 11 | 6
INT1-09 | 0.171 | 0.0059042 | 0.49699 | 0.012322 | 11.7172 | 0.40498 | 0.13524 | 0.00795 | 67.6687 | 108.3259 | 2567.5 | 57.16 | 2600.8 | 53.06 | 2582.1 | 32.34 | 2563.8 | 141.54 | 11.7172 | 0.20249 | 0.49699 | 0.0061611 | 0.71736 | 2.0121 | 29.5575 | 0.171 | 126.3601 | 12 | 7
INT1-10 | 0.057228 | 0.0035635 | 0.059424 | 0.0017642 | 0.46886 | 0.028332 | 0.019246 | 0.0012634 | 172.7172 | 141.4566 | 499.8 | 135.28 | 372.1 | 10.74 | 390.4 | 19.58 | 385.3 | 25.06 | 0.46886 | 0.014166 | 0.059424 | 0.00088212 | 0.49133 | 16.8283 | 206.4416 | 0.057228 | 76.2649 | 13 | 8
INT1-11 | 0.1039 | 0.0042112 | 0.2777 | 0.0073822 | 3.9782 | 0.1619 | 0.080921 | 0.005998 | 272.4471 | 586.0827 | 1694.9 | 73.8 | 1579.8 | 37.24 | 1629.8 | 33.02 | 1572.8 | 112.16 | 3.9782 | 0.080952 | 0.2777 | 0.0036911 | 0.65319 | 3.601 | 49.3369 | 0.1039 | 90.1264 | 14 | 9
INT1-12 | 0.052252 | 0.0024237 | 0.059258 | 0.0015528 | 0.42689 | 0.019452 | 0.018243 | 0.0013646 | 502.4228 | 784.6772 | 296.4 | 104.02 | 371.1 | 9.46 | 361 | 13.84 | 365.4 | 27.08 | 0.42689 | 0.0097259 | 0.059258 | 0.00077642 | 0.57509 | 16.8754 | 234.5461 | 0.052252 | 51.8707 | 15 | 10
INT1-13 | 0.12156 | 0.0036613 | 0.35263 | 0.0086089 | 5.9098 | 0.18341 | 0.104 | 0.0048073 | 94.2928 | 170.3731 | 1979.2 | 53.24 | 1947.1 | 41.02 | 1962.7 | 26.96 | 1999.7 | 88.02 | 5.9098 | 0.091703 | 0.35263 | 0.0043045 | 0.78666 | 2.8358 | 42.3063 | 0.12156 | 78.3589 | 23 | 11
INT1-14C | 0.055565 | 0.0021483 | 0.065878 | 0.0016549 | 0.50463 | 0.019552 | 0.020493 | 0.0011334 | 817.8317 | 881.9715 | 434.7 | 84.12 | 411.3 | 10 | 414.8 | 13.2 | 410 | 22.44 | 0.50463 | 0.0097758 | 0.065878 | 0.00082744 | 0.64836 | 15.1797 | 220.084 | 0.055565 | 45.9775 | 24 | 12
INT1-14R | 0.054902 | 0.0020285 | 0.059409 | 0.0014387 | 0.44966 | 0.016604 | 0.017315 | 0.00081574 | 246.9489 | 443.2941 | 408.2 | 81.04 | 372 | 8.76 | 377 | 11.62 | 347 | 16.2 | 0.44966 | 0.008302 | 0.059409 | 0.00071936 | 0.65584 | 16.8324 | 253.1504 | 0.054902 | 43.4127 | 25 | 13
INT1-15 | 0.11058 | 0.0050303 | 0.32139 | 0.00869 | 4.9014 | 0.21631 | 0.094305 | 0.006353 | 54.7838 | 67.2594 | 1809 | 81.54 | 1796.5 | 42.4 | 1802.5 | 37.22 | 1821.5 | 117.34 | 4.9014 | 0.10815 | 0.32139 | 0.004345 | 0.61267 | 3.1114 | 41.9117 | 0.11058 | 107.6571 | 26 | 14
INT1-16 | 0.11446 | 0.004846 | 0.31896 | 0.0087783 | 5.0343 | 0.21343 | 0.095519 | 0.0070013 | 106.5193 | 241.9485 | 1871.4 | 75.4 | 1784.6 | 42.9 | 1825.1 | 35.92 | 1843.9 | 129.18 | 5.0343 | 0.10671 | 0.31896 | 0.0043892 | 0.64917 | 3.1352 | 41.49 | 0.11446 | 103.7123 | 27 | 15
INT1-17 | 0.15219 | 0.013812 | 0.067293 | 0.0032558 | 1.4119 | 0.11586 | 0.020592 | 0.0012188 | 188.0845 | 22.9104 | 2370.7 | 150.78 | 419.8 | 19.66 | 894 | 48.78 | 412 | 24.14 | 1.4119 | 0.057932 | 0.067293 | 0.0016279 | 0.58958 | 14.8605 | 111.8664 | 0.15219 | 295.5953 | 28 | 16
INT1-18C | 0.17592 | 0.0079259 | 0.45337 | 0.0123 | 10.9953 | 0.48452 | 0.12765 | 0.01035 | 95.859 | 168.5964 | 2614.7 | 74.04 | 2410.2 | 54.56 | 2522.7 | 41.02 | 2428.2 | 185.52 | 10.9953 | 0.24226 | 0.45337 | 0.0061501 | 0.61568 | 2.2057 | 29.6103 | 0.17592 | 169.629 | 29 | 17
INT1-18R | 0.16681 | 0.0056476 | 0.43679 | 0.01065 | 10.0439 | 0.34306 | 0.12117 | 0.007195 | 72.1935 | 240.9347 | 2525.9 | 56.3 | 2336.3 | 47.78 | 2438.8 | 31.54 | 2311.7 | 129.72 | 10.0439 | 0.17153 | 0.43679 | 0.0053252 | 0.71389 | 2.2894 | 34.1971 | 0.16681 | 120.8684 | 30 | 18
INT1-19 | 0.053815 | 0.0024364 | 0.059332 | 0.0015246 | 0.44019 | 0.019639 | 0.01854 | 0.0010841 | 236.4101 | 309.5084 | 363.2 | 100.64 | 371.6 | 9.28 | 370.4 | 13.84 | 371.3 | 21.52 | 0.44019 | 0.0098197 | 0.059332 | 0.00076229 | 0.57593 | 16.8544 | 238.8937 | 0.053815 | 52.1438 | 31 | 19
INT1-20 | 0.054171 | 0.00211 | 0.060998 | 0.0015017 | 0.45553 | 0.017678 | 0.019343 | 0.0011549 | 243.7025 | 657.9098 | 378 | 86.42 | 381.7 | 9.12 | 381.1 | 12.34 | 387.2 | 22.9 | 0.45553 | 0.008839 | 0.060998 | 0.00075086 | 0.63439 | 16.3939 | 242.5303 | 0.054171 | 45.157 | 32 | 20
INT1-21C | 0.11505 | 0.0042526 | 0.33738 | 0.0085259 | 5.3509 | 0.19913 | 0.093966 | 0.0058775 | 212.4236 | 208.669 | 1880.7 | 65.86 | 1874.1 | 41.1 | 1877 | 31.84 | 1815.2 | 108.6 | 5.3509 | 0.099567 | 0.33738 | 0.0042629 | 0.67905 | 2.964 | 42.7185 | 0.11505 | 91.0133 | 33 | 21
INT1-21RI | 0.11392 | 0.0044404 | 0.33118 | 0.0084686 | 5.2009 | 0.20373 | 0.090533 | 0.0062761 | 309.5457 | 441.8492 | 1862.9 | 69.56 | 1844.1 | 41.02 | 1852.8 | 33.36 | 1751.7 | 116.32 | 5.2009 | 0.10186 | 0.33118 | 0.0042343 | 0.6528 | 3.0195 | 43.0073 | 0.11392 | 95.0317 | 34 | 22
INT1-22C | 0.21314 | 0.0074091 | 0.55079 | 0.01336 | 16.1841 | 0.56598 | 0.15494 | 0.0096315 | 63.9995 | 200.3899 | 2929.6 | 55.66 | 2828.5 | 55.54 | 2887.7 | 33.44 | 2911.6 | 168.56 | 16.1841 | 0.28299 | 0.55079 | 0.00668 | 0.69359 | 1.8156 | 27.2615 | 0.21314 | 158.5677 | 35 | 23
INT1-22R | 0.17071 | 0.0063837 | 0.33107 | 0.0081838 | 7.7912 | 0.29262 | 0.079132 | 0.0054429 | 285.0491 | 947.6612 | 2564.6 | 61.88 | 1843.5 | 39.64 | 2207.2 | 33.8 | 1539.3 | 101.94 | 7.7912 | 0.14631 | 0.33107 | 0.0040919 | 0.65816 | 3.0205 | 44.5041 | 0.17071 | 136.6227 | 36 | 24
INT1-23 | 0.16331 | 0.0046359 | 0.44766 | 0.010587 | 10.0781 | 0.29902 | 0.12634 | 0.0060158 | 69.1624 | 932.1077 | 2490.2 | 47.44 | 2384.9 | 47.14 | 2442 | 27.4 | 2404.7 | 107.96 | 10.0781 | 0.14951 | 0.44766 | 0.0052936 | 0.79709 | 2.2338 | 34.4012 | 0.16331 | 99.2158 | 43 | 25
INT1-23R | 0.12059 | 0.0050888 | 0.3748 | 0.01046 | 6.2334 | 0.26474 | 0.1036 | 0.0071912 | 261.9891 | 227.3607 | 1964.9 | 74.32 | 2051.9 | 49.04 | 2009.1 | 37.16 | 1992.5 | 131.7 | 6.2334 | 0.13237 | 0.3748 | 0.00523 | 0.65713 | 2.6681 | 34.8193 | 0.12059 | 108.9104 | 44 | 26
INT1-24C | 0.12884 | 0.0061589 | 0.21425 | 0.0060279 | 3.8053 | 0.17989 | 0.038266 | 0.0033384 | 610.9513 | 703.2319 | 2082.2 | 82.94 | 1251.4 | 32 | 1593.9 | 38.02 | 759 | 64.98 | 3.8053 | 0.089945 | 0.21425 | 0.0030139 | 0.59516 | 4.6675 | 60.4215 | 0.12884 | 131.8116 | 45 | 27
INT1-24R | 0.123 | 0.0049756 | 0.32632 | 0.0088757 | 5.5364 | 0.22785 | 0.066863 | 0.004848 | 457.5647 | 884.968 | 2000.1 | 71 | 1820.5 | 43.14 | 1906.3 | 35.4 | 1308.2 | 91.84 | 5.5364 | 0.11392 | 0.32632 | 0.0044378 | 0.66092 | 3.0645 | 41.035 | 0.123 | 106.4877 | 46 | 28
INT1-25C | 0.13269 | 0.0040772 | 0.36655 | 0.0087307 | 6.7052 | 0.2113 | 0.10819 | 0.0055778 | 135.4857 | 513.3015 | 2133.9 | 53.26 | 2013.2 | 41.18 | 2073.3 | 27.84 | 2076.4 | 101.74 | 6.7052 | 0.10565 | 0.36655 | 0.0043653 | 0.75583 | 2.7281 | 41.7165 | 0.13269 | 87.2603 | 47 | 29
INT1-25R | 0.17493 | 0.0053027 | 0.46346 | 0.010999 | 11.1778 | 0.345 | 0.11932 | 0.005816 | 87.5608 | 142.9418 | 2605.4 | 50.06 | 2454.8 | 48.44 | 2538.1 | 28.76 | 2278.4 | 105.02 | 11.1778 | 0.1725 | 0.46346 | 0.0054994 | 0.76891 | 2.1577 | 33.1138 | 0.17493 | 113.4865 | 48 | 30
INT1-26 | 0.061174 | 0.0028551 | 0.070365 | 0.0018627 | 0.59343 | 0.027245 | 0.02427 | 0.0013676 | 220.6599 | 241.5554 | 645.3 | 98.74 | 438.4 | 11.22 | 473.1 | 17.36 | 484.7 | 26.98 | 0.59343 | 0.013623 | 0.070365 | 0.00093133 | 0.57657 | 14.2115 | 195.5336 | 0.061174 | 61.1043 | 49 | 31
INT1-27 | 0.059622 | 0.0026455 | 0.079704 | 0.0020518 | 0.65515 | 0.028646 | 0.024871 | 0.0013434 | 177.541 | 196.2168 | 589.9 | 94.8 | 494.4 | 12.26 | 511.6 | 17.58 | 496.6 | 26.5 | 0.65515 | 0.014323 | 0.079704 | 0.0010259 | 0.58874 | 12.5465 | 177.5105 | 0.059622 | 56.6176 | 50 | 32
INT1-28 | 0.11681 | 0.0054335 | 0.33444 | 0.0093788 | 5.3857 | 0.24717 | 0.085145 | 0.0067903 | 120.5577 | 159.2148 | 1908 | 82.38 | 1859.9 | 45.3 | 1882.6 | 39.3 | 1651.6 | 126.48 | 5.3857 | 0.12359 | 0.33444 | 0.0046894 | 0.61104 | 2.99 | 38.8335 | 0.11681 | 116.2867 | 51 | 33
INT1-29 | 0.071783 | 0.0034504 | 0.074718 | 0.0020871 | 0.73947 | 0.035127 | 0.021068 | 0.0014871 | 502.0611 | 471.4902 | 979.8 | 96.4 | 464.5 | 12.52 | 562.1 | 20.5 | 421.4 | 29.44 | 0.73947 | 0.017563 | 0.074718 | 0.0010436 | 0.58804 | 13.3836 | 174.5032 | 0.071783 | 73.8448 | 52 | 34
INT1-30 | 0.1166 | 0.003966 | 0.33749 | 0.0081863 | 5.4252 | 0.18539 | 0.099581 | 0.005635 | 82.5916 | 159.5918 | 1904.7 | 60.48 | 1874.6 | 39.46 | 1888.8 | 29.3 | 1918.7 | 103.58 | 5.4252 | 0.092697 | 0.33749 | 0.0040932 | 0.70982 | 2.9631 | 44.4905 | 0.1166 | 84.8804 | 53 | 35
INT1-31 | 0.11466 | 0.0051763 | 0.32545 | 0.0090913 | 5.1442 | 0.23201 | 0.085393 | 0.0070127 | 182.3393 | 387.1725 | 1874.6 | 80.3 | 1816.3 | 44.22 | 1843.4 | 38.34 | 1656.2 | 130.6 | 5.1442 | 0.116 | 0.32545 | 0.0045456 | 0.61938 | 3.0726 | 40.0617 | 0.11466 | 110.7817 | 54 | 36
INT1-32 | 0.094731 | 0.0064336 | 0.077981 | 0.0026406 | 1.0184 | 0.06595 | 0.024221 | 0.001955 | 790.2912 | 113.5065 | 1522.7 | 125.38 | 484.1 | 15.8 | 713.1 | 33.18 | 483.7 | 38.58 | 1.0184 | 0.032975 | 0.077981 | 0.0013203 | 0.52291 | 12.8237 | 137.9279 | 0.094731 | 137.6902 | 55 | 37
INT1-33 | 0.066699 | 0.0031223 | 0.13605 | 0.0036484 | 1.2511 | 0.057682 | 0.042421 | 0.0030848 | 67.379 | 178.2761 | 828.4 | 96.16 | 822.3 | 20.7 | 823.9 | 26.02 | 839.7 | 59.82 | 1.2511 | 0.028841 | 0.13605 | 0.0018242 | 0.58163 | 7.3501 | 99.8275 | 0.066699 | 66.822 | 56 | 38
INT1-34 | 0.056325 | 0.0024122 | 0.080727 | 0.0020785 | 0.62688 | 0.026669 | 0.025587 | 0.0018282 | 229.5753 | 630.7344 | 464.4 | 94.3 | 500.5 | 12.4 | 494.2 | 16.64 | 510.7 | 36.02 | 0.62688 | 0.013335 | 0.080727 | 0.0010392 | 0.60521 | 12.3874 | 175.2319 | 0.056325 | 51.6246 | 57 | 39
INT1-35 | 0.055918 | 0.0027373 | 0.060891 | 0.0016209 | 0.46943 | 0.02255 | 0.020449 | 0.0010764 | 125.3737 | 218.1591 | 448.8 | 106.64 | 381 | 9.84 | 390.8 | 15.58 | 409.1 | 21.32 | 0.46943 | 0.011275 | 0.060891 | 0.00081047 | 0.55417 | 16.4228 | 1233.852 | 0.055918 | 0.0013687 | 64 | 40

## INT2
Common-Lead Corrected
| RATIOS | [7 empty] | CONCENTRATIONS (ppm) |  | AGES (Ma) | [7 empty] | NORMAL CONCORDIA PLOT DATA |  |  |  |  | INVERSE CONCORDIA PLOT DATA |  |  |  | SEQUENCE No.
Analysis_# | Pb207/Pb206 | 2 sigma | Pb206/U238 | 2 sigma | Pb207/U235 | 2 sigma | Pb208/Th232 | 2 sigma | Th232 | U238 | Pb207/Pb206 | 2 sigma | Pb206/U238 | 2 sigma | Pb207/U235 | 2 sigma | Pb208/Th232 | 2 sigma | Pb207/U235 | 1 sigma | Pb206/U238 | 1 sigma | RHO | U238/Pb206 | RSD | Pb207/Pb206 | RSD | Zircon number | Sequence number
INT2-01 | 0.11248 | 0.0033378 | 0.33384 | 0.0078707 | 5.177 | 0.15702 | 0.095035 | 0.0042883 | 98.7157 | 191.9626 | 1839.8 | 53.26 | 1857 | 38.04 | 1848.8 | 25.82 | 1835 | 79.16 | 5.177 | 0.078511 | 0.33384 | 0.0039353 | 0.7773 | 2.9954 | 58.3858 | 0.11248 | 64.4741 | 65 | 1
INT2-02 | 0.11168 | 0.0072604 | 0.3336 | 0.012199 | 5.137 | 0.32127 | 0.085422 | 0.0069987 | 41.5949 | 46.6069 | 1826.9 | 115.62 | 1855.8 | 58.96 | 1842.2 | 53.16 | 1656.8 | 130.32 | 5.137 | 0.16063 | 0.3336 | 0.0060995 | 0.58471 | 2.9976 | 37.67 | 0.11168 | 140.2431 | 66 | 2
INT2-03 | 0.18386 | 0.0091715 | 0.51386 | 0.016355 | 13.0242 | 0.62648 | 0.13973 | 0.0099609 | 72.039 | 25.7065 | 2688 | 81.28 | 2673.1 | 69.64 | 2681.4 | 45.36 | 2643.6 | 176.64 | 13.0242 | 0.31324 | 0.51386 | 0.0081776 | 0.66169 | 1.9461 | 28.0972 | 0.18386 | 177.1577 | 67 | 3
INT2-04 | 0.11541 | 0.0037611 | 0.3328 | 0.0081191 | 5.2953 | 0.17403 | 0.099523 | 0.004693 | 111.1597 | 96.8528 | 1886.3 | 58.1 | 1851.9 | 39.28 | 1868.1 | 28.06 | 1917.7 | 86.28 | 5.2953 | 0.087015 | 0.3328 | 0.0040596 | 0.74232 | 3.0048 | 56.599 | 0.11541 | 72.6506 | 68 | 4
INT2-05 | 0.057138 | 0.0032407 | 0.080369 | 0.0022633 | 0.63305 | 0.034953 | 0.026491 | 0.0022731 | 341.7585 | 523.6702 | 496.3 | 123.7 | 498.3 | 13.5 | 498 | 21.74 | 528.5 | 44.76 | 0.63305 | 0.017476 | 0.080369 | 0.0011317 | 0.51006 | 12.4426 | 203.0341 | 0.057138 | 62.5985 | 69 | 5
INT2-06 | 0.11511 | 0.0035661 | 0.33271 | 0.007897 | 5.2803 | 0.16714 | 0.094353 | 0.0048741 | 293.0309 | 694.8037 | 1881.7 | 55.3 | 1851.5 | 38.2 | 1865.7 | 27.02 | 1822.4 | 90.02 | 5.2803 | 0.083569 | 0.33271 | 0.0039485 | 0.74986 | 3.0056 | 58.1914 | 0.11511 | 68.8836 | 70 | 6
INT2-07 | 0.15143 | 0.0084351 | 0.42634 | 0.013181 | 8.9005 | 0.48561 | 0.10003 | 0.010233 | 637.1171 | 844.6329 | 2362.2 | 93.56 | 2289.2 | 59.58 | 2327.9 | 49.8 | 1926.9 | 188.02 | 8.9005 | 0.2428 | 0.42634 | 0.0065906 | 0.56667 | 2.3455 | 34.8627 | 0.15143 | 162.9333 | 71 | 7
INT2-08 | 0.068183 | 0.0037525 | 0.099973 | 0.002967 | 0.93977 | 0.05051 | 0.027381 | 0.0023027 | 572.5599 | 620.872 | 874.1 | 111.94 | 614.3 | 17.38 | 672.8 | 26.44 | 546 | 45.3 | 0.93977 | 0.025255 | 0.099973 | 0.0014835 | 0.55218 | 10.0027 | 154.8821 | 0.068183 | 72.4833 | 72 | 8
INT2-09C | 0.054972 | 0.0041942 | 0.059482 | 0.0020042 | 0.45081 | 0.033188 | 0.017795 | 0.0015445 | 385.9273 | 311.891 | 411.1 | 165.16 | 372.5 | 12.2 | 377.8 | 23.22 | 356.5 | 30.68 | 0.45081 | 0.016594 | 0.059482 | 0.0010021 | 0.45768 | 16.8118 | 229.2883 | 0.054972 | 81.0164 | 73 | 9
INT2-09R | 0.053836 | 0.0038034 | 0.056328 | 0.0018151 | 0.41807 | 0.028543 | 0.013767 | 0.0012249 | 568.4903 | 447.0022 | 364.1 | 155.12 | 353.3 | 11.08 | 354.7 | 20.44 | 276.4 | 24.42 | 0.41807 | 0.014271 | 0.056328 | 0.00090754 | 0.47198 | 17.7531 | 253.1762 | 0.053836 | 73.4673 | 74 | 10
INT2-10 | 0.17937 | 0.0087554 | 0.48978 | 0.014245 | 12.1113 | 0.57804 | 0.12799 | 0.011199 | 177.3825 | 191.3658 | 2647.1 | 79.88 | 2569.7 | 61.64 | 2613.1 | 44.76 | 2434.3 | 200.68 | 12.1113 | 0.28902 | 0.48978 | 0.0071227 | 0.60941 | 2.0417 | 32.2583 | 0.17937 | 169.1207 | 75 | 11
INT2-11 | 0.1216 | 0.0053929 | 0.34822 | 0.0093631 | 5.8374 | 0.2551 | 0.10395 | 0.0082577 | 188.6331 | 227.9196 | 1979.7 | 77.96 | 1926.1 | 44.76 | 1952 | 37.88 | 1998.9 | 151.2 | 5.8374 | 0.12755 | 0.34822 | 0.0046815 | 0.61529 | 2.8718 | 49.0796 | 0.1216 | 104.1702 | 76 | 12
INT2-12 | 0.056933 | 0.0032492 | 0.081528 | 0.0023163 | 0.63992 | 0.035523 | 0.02658 | 0.0020034 | 58.4139 | 154.9144 | 488.3 | 124.78 | 505.2 | 13.8 | 502.3 | 22 | 530.2 | 39.44 | 0.63992 | 0.017762 | 0.081528 | 0.0011581 | 0.5118 | 12.2657 | 198.3936 | 0.056933 | 62.7627 | 77 | 13
INT2-13 | 0.116 | 0.0053984 | 0.34151 | 0.0095634 | 5.4606 | 0.24942 | 0.097742 | 0.0079289 | 72.6637 | 165.3015 | 1895.4 | 82.54 | 1893.9 | 45.96 | 1894.4 | 39.2 | 1884.9 | 146 | 5.4606 | 0.12471 | 0.34151 | 0.0047817 | 0.61308 | 2.9282 | 48.0515 | 0.116 | 104.2753 | 78 | 14
INT2-14 | 0.11538 | 0.0043364 | 0.31238 | 0.0079189 | 4.9693 | 0.18635 | 0.093306 | 0.0058459 | 73.7886 | 137.5966 | 1885.9 | 66.92 | 1752.4 | 38.9 | 1814.1 | 31.7 | 1803 | 108.08 | 4.9693 | 0.093173 | 0.31238 | 0.0039594 | 0.67601 | 3.2012 | 252.561 | 0.11538 | 0.0021682 | 79 | 15